## Ponuda
TROŠKOVNIK/SPECIFIKACIJA ZA NABAVU RADOVA NA INSTALACIJI RASVJETNIH SUSTAVA POTREBE OSNOVNE ŠKOLE POREČ
RADOVI NA INSTALACIJI RASVJETNIH SUSTAVA
Rb. | Opis/naziv artikla | Šifra art. | Slika | Jed. Mj. | Količina | VPC | Rabat | Iznos (VPC)
1 | Nadgradna LED svjetiljka (3600/4500/6000lm) 4000K UGR<19 200x1200 mm | W20L120 OC |  | kom. | 162
2 | Ovjesni pribor RC159Z Suspension set | SME-3 WH |  | kom. | 8
3 | Nadgradna LED svjetiljka (3600/4500/6000lm) 4000K UGR<19 200x1570 mm | W20L157 OC |  | kom. | 42
4 | Ovjesni pribor RC159Z Suspension set | SME-3 WH |  | kom. | 25
5 | Nadgradna LED svjetiljka 24,7W 3489lm 4000K asimetrična optika, dim. 1193 x 80 x 43 mm | 5902107195601 |  | kom. | 36
6 | Viseća LED svjetiljka 24,7W 3489lm 4000K, asimetrična optika, dim. 1193 x 80 x 43mm | 5902107195588 |  | kom. | 6
7 | Demontaža postojaćih lampi |  |  | kom. | 279
8 | Montaža stropnih svjetiljki |  |  | kom. | 271
| Montaža visećih svjetiljki |  |  | kom. | 6
| Dobava i polaganje kabela |  |  | m | 700
UKUPNO VPC
IZNOS PDV-a (25%)
UKUPNO SA PDV-om